## 1,1 MUROS Y CARPINTERIAS
b
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
1. EDIFICIOS
1.1 | EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA ( PUERTAS Y VENTANAS, REJAS, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y PASAMANOS METÁLICOS) , CARPINTERIA EN MADERA (PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS), PISOS, ESCALERAS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VLR.UNITARIO
1.1.1 | Acero de refuerzo | KG
1.1.2 | Adecuación basculantes ventanas en aluminio | UND
1.1.3 | Adecuación puerta metálica inc. Soldadura | UND
1.1.4 | Adecuación y ajuste de teja | M2
1.1.5 | Afinado y nivelación de piso con MASTIK. | M2
1.1.6 | Alfajía en concreto reforzada | ML
1.1.7 | Anclaje de muro a estructura | UND
1.1.8 | Andén concreto 2500 psi, E= 10 cms | M2
1.1.9 | Antepecho inc. Anticorrosivo y esmalte | M2
1.1.10 | Aseo y limpieza áreas | M2
1.1.11 | Aseo y limpieza de accesorios | UND
1.1.12 | Banda antideslizante para escaleras | ML
1.1.13 | Barredra en porcelatanato H= 10 cm | Ml
1.1.14 | Caballete AC incluye accesorios | Ml
1.1.15 | Cambio de Bisagra | UND
1.1.16 | CANAL 15 X 18 CALIBRE 18 METALICO GALVANIZADO | ML
1.1.17 | Canal amazona | ML
1.1.18 | Canal limaolla inc. accesorios | ML
1.1.19 | Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi | ML
1.1.20 | Cañuela de 30 x30, placa de 10 cm, concreto 3000 psi incluye rejilla rejilla con marco y contra marco en ángulo de 2" 3/16" y varilla de 1" cada 3 cm | ML
1.1.21 | CARTERAS SUPERBOARD DE 10 MM, ANCHO 04 M. | ML
1.1.22 | Cerradura de seguridad | UND
1.1.23 | Cerramiento con tela verde H= 2m. | ML
1.1.24 | Cerramiento en tubo estructural 2" marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" y malla eslabonada calibre 10 de 4x4 cm inc. Anticorrosivo y esmalte | M2
1.1.25 | Cielo raso en lamina PVC , espesor 5mm machihembrado Inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco | M2
1.1.26 | Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura | M2
1.1.27 | Columnas metálicas en perfil PHR 220x80 calibre 2mm | ML
1.1.28 | Concreto 3000 Psi para columna | M3
1.1.29 | Concreto 3000 Psi para viga área | M3
1.1.30 | Concreto 3000 Psi para viga de cimentación | M3
1.1.31 | Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón | M3
1.1.32 | Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón para muro de contención | M3
1.1.33 | Concreto de 2500 psi para solado | M3
1.1.34 | Concreto simple 3000 psi | M3
1.1.35 | Correas en perfil en C PHR-C-120x60 Cal.16 inc. Anticorrosivo y pintura | Ml
1.1.36 | Corte de pavimento e= 15 cm | ML
1.1.37 | Demolición cerámica piso pared | M2
1.1.38 | Demolición Concreto Reforzado | M3
1.1.39 | Demolición de muro e=0,15 cm | M2
1.1.40 | Demolición de piso e=0,10 cm | M2
1.1.41 | Demolición lavadero existe | UND
1.1.42 | Demolición media caña en granito pulido | ML
1.1.43 | Demolición mesón | ML
1.1.44 | Demolición pavimento y anden espesor 15 cm | M2
1.1.45 | DEMOLICION Y RESANE PARA INSTALACION DE TUBERIA | ML
1.1.46 | Descapote y limpieza | M2
1.1.47 | Desmonte cielo raso inc. Estructura | M2
1.1.48 | Desmonte de bajantes | ML
1.1.49 | Desmonte de Canal amazonas | ML
1.1.50 | Desmonte de flachin metálico | ML
1.1.51 | Desmonte de Malla con ángulo | M2
1.1.52 | Desmonte de pasamanos metálico | ML
1.1.53 | Desmonte de vidrio block | UND
1.1.54 | Desmonte división en aluminio | M2
1.1.55 | Desmonte estructura de cubierta | M2
1.1.56 | Desmonte mueble | UND
1.1.57 | Desmonte muro en superboard | M2
1.1.58 | Desmonte puertas y ventanas | UND
1.1.59 | Desmonte teja ondulada | M2
1.1.60 | División en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm | M2
1.1.61 | División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio | M2
1.1.62 | Emboquillado y control de hongos de pisos y enchapes | M2
1.1.63 | Enchape cerámica pared | M2
1.1.64 | Enchape cerámica piso T-5 | M2
1.1.65 | Enchape en lamina microperforada en cold rollerd calibre 16, diseño especial, incluye estructura en tubo de aluminio de 1"x2", ángulo de 1/2" x1/8" | M2
1.1.66 | Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal | ML
1.1.67 | Enchape en porcelanato | M2
1.1.68 | Entrepaños en madeflex 40 cm | Ml
1.1.69 | Entrepiso en superboart de 20 mm, una sola cara inc. Estructura | M2
1.1.70 | Escalera en concreto reforzado 3/8" | M2
1.1.71 | Escarificación de fisura para resane ancho 5 cms | ML
1.1.72 | Escarificación de piso | M2
1.1.73 | Escarificación y retiro de pintura existente | M2
1.1.74 | Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepaños cada 60 cm y estructura soporte | UND
1.1.75 | Estuco exterior | M2
1.1.76 | Estuco interior | M2
1.1.77 | EVALUACION CUARTOS DE RESIDUOS PELIGOROS, ORINARIOS Y RECICLABLES | UND
1.1.78 | EVALUACION CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, PISOS, ESCALERAS | UND
1.1.79 | Excavación a maquina inc. desalojo y pago escombrera municipal | M3
1.1.80 | Excavación bajo agua medida en banco | M3
1.1.81 | Excavación manual en material común medida en banco | M3
1.1.82 | Excavación manual en material común profundidad mayor a 2 mt | M3
1.1.83 | FILTRO 05X0,5 CON GRVA Y GEOTEXTIL 1600 NT | M3
1.1.84 | Flanchin en lamina galvanizada C-30 , ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3 | ML
1.1.85 | Geotextil NT 1600 | M2
1.1.86 | Granito lavado | M2
1.1.87 | Granito pulido | M2
1.1.88 | Grava de 1" | M3
1.1.89 | Guardaescoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm | ML
1.1.90 | Guardaescoba en PVC | ML
1.1.91 | Guardaescoba media caña en Granito pulido ancho 0,2m. | ML
1.1.92 | Guardaescobas en madera en achapo | ML
1.1.93 | Impermeabilizante para muros | M2
1.1.94 | Instalación de elementos de emergencias (extintores) | UND
1.1.95 | Instalación de puerta | M2
1.1.96 | Instalación de señalización en acrílico | UND
1.1.97 | Instalación teja tipo española | M2
1.1.98 | Instalación y suministro de Espejos 4 mm. | M2
1.1.99 | Instalación y suministro de Vidrio 4 mm. | M2
1.1.100 | JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO | UND
1.1.101 | Juego de incrustaciones | UND
1.1.102 | Lijado y pintura de barredera en madera | ML
1.1.103 | Limpieza y desmanche de pisos y enchapes | M2
1.1.104 | Limpieza de cielo raso | M2
1.1.105 | Limpieza de muros | M2
1.1.106 | Limpieza de puertas y ventanas | M2
1.1.107 | Limpieza de vidrios | M2
1.1.108 | Limpieza estructura metálica para cubierta | ML
1.1.109 | Manguera para compresores | ML
1.1.110 | Mantenimiento correctivo chapa | UND
1.1.111 | Mantenimiento cubierta en Zinc | M2
1.1.112 | Mantenimiento general puerta (lubricación y ajuste) | UND
1.1.113 | Mantenimiento y ajuste de estructuras metálicas o de madera de cubiertas | Ml
1.1.114 | Media caña en muro y cielo raso con yeso | Ml
1.1.115 | Mesa de empaque de 0.80 cm de ancho en acero inoxidable AISI 304 - C-18, inc. estructura soporte | Ml
1.1.116 | Mesón e=6 cms, Ccto 3000 psi | M2
1.1.117 | Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con 2 poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte | Ml
1.1.118 | Mesón sobre mueble en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. salpicadero y estufa de 2 puestos | ML
1.1.119 | Movimiento e instalación de compresores | UND
1.1.120 | Mueble alto ancho 40 cm, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle especifico | ML
1.1.121 | Mueble bajo sobre mesón, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle especifico | Ml
1.1.122 | Muro común a la vista, mortero 1:4 | M2
1.1.123 | Muro en ladrillo común en papelillo, mortero de pega 1:4 | M2
1.1.124 | Muro en ladrillo común en soga e= 15 cm. mortero 1:4 | M2
1.1.125 | Muro en ladrillo común en tizón, mortero 1:4 | M2
1.1.126 | Muro en panel yeso de 12 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
1.1.127 | Muro en panel yeso de 12 mm, una cara inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
1.1.128 | Muro en superboart de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
1.1.129 | Muro en superboart de 10 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1 | M2
1.1.130 | Muro en superboart de 20 mm, una sola cara inc. Estructura | M2
1.1.131 | Muro en superboart de 6 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
1.1.132 | Muro en superboart de 6 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1 | M2
1.1.133 | Muro en superboart de 8 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
1.1.134 | Muro en superboart de 8 mm, una sola cara inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
1.1.135 | Pañete afinado para muros, mortero 1:4 | M2
1.1.136 | Papel opalizado con logo de imagen corporativa | M2
1.1.137 | Pasamanos metálico en tubo estructural | ML
1.1.138 | PASARELA METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR 3/16", CON PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" y 1" EN AMBOS LADOS | ML
1.1.139 | PERFIL PHR - 100X50, 2MM EN C INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML
1.1.140 | Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en C inc. Traslapo, anticorrosivo y esmalte | ML
1.1.141 | PERFIL RECTANGULAR 100X40 CALIBRE 16 INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML
1.1.142 | Pintura de cielo Raso, vinilo tipo 2 inc. Resanes | M2
1.1.143 | Pintura de alta asepsia 1 para cielo raso, colo blanco | M2
1.1.144 | Pintura de alta asepsia 1 para muro | M2
1.1.145 | Pintura en KORAZA inc. Diseño de imagen corporativa, inc. Resanes | M2
1.1.146 | Pintura epóxica | M2
1.1.147 | Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos | ML
1.1.148 | Pintura Puertas y ventanas en madera | M2
1.1.149 | Pintura Puertas y ventanas metálicas | M2
1.1.150 | Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa, inc. Resanes | M2
1.1.151 | Pintura vinilo pared tipo 1, inc. Resanes | M2
1.1.152 | Pintura vinilo pared tipo 3 | M2
1.1.153 | PIRAGUA ALUMINIO | ML
1.1.154 | Placa de entrepiso en lamina de acero galvanizada C-22 , concreto 3000 PSI | M2
1.1.155 | Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla | M2
1.1.156 | Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi | M2
1.1.157 | Puerta en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm | M2
1.1.158 | Puerta entamborada en triplex 3 mm de 1X2.10 m. inc. Jampa, acabados y chapa de seguridad | UND
1.1.159 | Pulida mesón en granito | Ml
1.1.160 | Recebo compactado con saltarín | M3
1.1.161 | Regara en concreto | Ml
1.1.162 | Regata en muros | ML
1.1.163 | Relleno material de sitio | M3
1.1.164 | Remate de cubierta en cinta asfáltica de 15 cm. Inc. limpieza | ML
1.1.165 | Reparación teja existente, con sikafill 20 años, impermeabilizante para techos | M2
1.1.166 | Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4 | M2
1.1.167 | Resane de fisuras con cinta malla y estuco | ML
1.1.168 | Resane marco puerta | ML
1.1.169 | Resane Muros | M2
1.1.170 | Resane y Pintura de cielo Raso | M2
1.1.171 | Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal | M3
1.1.172 | Sardinel de 0,15 x 0,40 m concreto 3000 psi | ML
1.1.173 | SELLAMIENTO JUNTAS CON SIKAFLEX 1 CM | ML
1.1.174 | Sello de Vidrio | ML
1.1.175 | Sujeción e Instalación de elementos varios | UND
1.1.176 | Suministro e instalación Ángulo con estructura alto impacto ( Compuesto por amortiguador, tapa y punteras); Ancho 5*5 | ML
1.1.177 | Suministro e instalación Angulo sencillo de 1,5 m de alto | UND
1.1.178 | Suministro e instalación Cinta alto impacto de 15 cm de ancho | Ml
1.1.179 | Suministro e instalación Protección Para Guardacamilla Alto impacto ( Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cmc. | ML
1.1.180 | Suministro e Instalación caballete teja española | ML
1.1.181 | Suministro e instalación cadena sujeción bala de oxigeno longitud 50 cm | UND
1.1.182 | Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada C-20 de b= 0,30 y h=0,10 h=0,10 inc. Soportes | ML
1.1.183 | Suministro e instalación chapa para vidrio templado | UND
1.1.184 | Suministro e instalación Chapa tipo bola alcoba | UND
1.1.185 | Suministro e instalación Chapa tipo bola baño | UND
1.1.186 | Suministro e instalación de Alambre de Púa No. 12.5 - 10 hilos | Ml
1.1.187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO CANAL AMAZONICO | ML
1.1.188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETA PARA CUBIERTA EN PVC | ML
1.1.189 | Suministro e instalación de candado | UND
1.1.190 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm | M2
1.1.191 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PVC | M2
1.1.192 | Suministro e instalación de geo membrana | M2
1.1.193 | Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado | ML
1.1.194 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO | M2
1.1.195 | Suministro e instalación de piso flotante laminado de 6 mm | M2
1.1.196 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO PARA IMPERMEABILIZAR | M2
1.1.197 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN FORMICA | M2
1.1.198 | Suministro e instalación de Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. pasador, anticorrosivo y esmalte | M2
1.1.199 | Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 | M2
1.1.200 | Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 inc. inc. Adecuación estructura | M2
1.1.201 | Suministro e Instalación de teja ondulada perfil 7 en policarbonato | M2
1.1.202 | Suministro e instalación de teja tipo española | M2
1.1.203 | Suministro e instalación de Ventana metálica C-20 inc. Anticorrosivo y esmalte | M2
1.1.204 | Suministro e instalación de vidrio block | UND
1.1.205 | Suministro e instalación División de baño en aluminio y acrilico | M2
1.1.206 | Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06, vidrio de 4mm y papel opalizado | M2
1.1.207 | Suministro e instalación extractor de olores de incrustar sin ducto para baños | UND
1.1.208 | Suministro e instalación piso Vinílico espesor 2mm, NORMA EN649. incluye diseño de mediacaña por norma | M2
1.1.209 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTA ESCOBAS | UN
1.1.210 | Suministro e instalación Poste en concreto prefabricado 0.1x0.1x2.0 m | UND
1.1.211 | Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad corrediza dos cuerpos | M2
1.1.212 | Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad | M2
1.1.213 | Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06 y vidrio de 4 mm, papel opalizado inc.Chapa de seguridad | M2
1.1.214 | Suministro e instalación Puerta en madera achapo inc. Chapa de seguridad | M2
1.1.215 | Suministro e instalación Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. .Chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte | M2
1.1.216 | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION EN ACRILICO | UN
1.1.217 | Suministro e instalación Teja plástica inc. Accesorios | M2
1.1.218 | Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante | M2
1.1.219 | Tablón de gres | M2
1.1.220 | Traslado de estantes | UND
1.1.221 | Triturado seleccionado de 1 1/2" para filtro | M3
MONTO AGOTABLE |  |  | 72000000
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 1,2 CANALES Y CUBIERTAS
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
1. EDIFICIOS
1.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
1,2,1 | Limpieza de canales | ML | 11222
1,2,2 | Limpieza de cubiertas | M2 | 110164
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 1,3 LIMPIEZA FACHADAS
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
1. EDIFICIOS
1.3 | LIMPIEZA DE FACHADAS Y VENTANERIA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
1,3,1 | Limpieza de fachadas en piedra y ventaneria en altura | M2 | 1265
1,3,2 | Emboquillado fachadas en piedra en altura Hospital Civil | M2 | 1265
1,3,3 | Limpieza de fachadas y ventaneria en altura | M2 | 7307
1,3,4 | Limpieza de fachadas y ventaneria | M2 | 3090
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 2,1 INSTALACIONES FISICAS
b
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
2. INSTALACIONES FISICAS
2.1 | EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CASETA MANIFOULD, CUARTOS DE RESIDUOS, CASETAS DE VIGILANCIA , GARAJES Y PARQUEADEROS, CUARTOS DE PLANTAS ELECTRICAS Y CERRAMIENTOS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VLR.UNITARIO
2.1.1 | Acero de refuerzo | KG
2.1.2 | Adecuación basculantes ventanas en aluminio | UND
2.1.3 | Adecuación puerta metálica inc. Soldadura | UND
2.1.4 | Adecuación y ajuste de teja | M2
2.1.5 | Afinado y nivelación de piso con MASTIK. | M2
2.1.6 | Alfajía en concreto reforzada | ML
2.1.7 | Anclaje de muro a estructura | UND
2.1.8 | Andén concreto 2500 psi, E= 10 cms | M2
2.1.9 | Antepecho inc. Anticorrosivo y esmalte | M2
2.1.10 | Aseo y limpieza áreas | M2
2.1.11 | Aseo y limpieza de accesorios | UND
2.1.12 | Banda antideslizante para escaleras | ML
2.1.13 | Barredra en porcelatanato H= 10 cm | Ml
2.1.14 | Caballete AC incluye accesorios | Ml
2.1.15 | Cambio de Bisagra | UND
2.1.16 | CANAL 15 X 18 CALIBRE 18 METALICO GALVANIZADO | ML
2.1.17 | Canal amazona | ML
2.1.18 | Canal limaolla inc. accesorios | ML
2.1.19 | Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi | ML
2.1.20 | Cañuela de 30 x30, placa de 10 cm, concreto 3000 psi incluye rejilla rejilla con marco y contra marco en ángulo de 2" 3/16" y varilla de 1" cada 3 cm | ML
2.1.21 | CARTERAS SUPERBOARD DE 10 MM, ANCHO 04 M. | ML
2.1.22 | Cerradura de seguridad | UND
2.1.23 | Cerramiento con tela verde H= 2m. | ML
2.1.24 | Cerramiento en tubo estructural 2" marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" y malla eslabonada calibre 10 de 4x4 cm inc. Anticorrosivo y esmalte | M2
2.1.25 | Cielo raso en lamina PVC , espesor 5mm machihembrado Inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco | M2
2.1.26 | Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura | M2
2.1.27 | Columnas metálicas en perfil PHR 220x80 calibre 2mm | ML
2.1.28 | Concreto 3000 Psi para columna | M3
2.1.29 | Concreto 3000 Psi para viga área | M3
2.1.30 | Concreto 3000 Psi para viga de cimentación | M3
2.1.31 | Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón | M3
2.1.32 | Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón para muro de contención | M3
2.1.33 | Concreto de 2500 psi para solado | M3
2.1.34 | Concreto simple 3000 psi | M3
2.1.35 | Correas en perfil en C PHR-C-120x60 Cal.16 inc. Anticorrosivo y pintura | Ml
2.1.36 | Corte de pavimento e= 15 cm | ML
2.1.37 | Demolición cerámica piso pared | M2
2.1.38 | Demolición Concreto Reforzado | M3
2.1.39 | Demolición de muro e=0,15 cm | M2
2.1.40 | Demolición de piso e=0,10 cm | M2
2.1.41 | Demolición lavadero existe | UND
2.1.42 | Demolición media caña en granito pulido | ML
2.1.43 | Demolición mesón | ML
2.1.44 | Demolición pavimento y anden espesor 15 cm | M2
2.1.45 | DEMOLICION Y RESANE PARA INSTALACION DE TUBERIA | ML
2.1.46 | Descapote y limpieza | M2
2.1.47 | Desmonte cielo raso inc. Estructura | M2
2.1.48 | Desmonte de bajantes | ML
2.1.49 | Desmonte de Canal amazonas | ML
2.1.50 | Desmonte de flachin metálico | ML
2.1.51 | Desmonte de Malla con ángulo | M2
2.1.52 | Desmonte de pasamanos metálico | ML
2.1.53 | Desmonte de vidrio block | UND
2.1.54 | Desmonte división en aluminio | M2
2.1.55 | Desmonte estructura de cubierta | M2
2.1.56 | Desmonte mueble | UND
2.1.57 | Desmonte muro en superboard | M2
2.1.58 | Desmonte puertas y ventanas | UND
2.1.59 | Desmonte teja ondulada | M2
2.1.60 | División en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm | M2
2.1.61 | División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio | M2
2.1.62 | Emboquillado y control de hongos de pisos y enchapes | M2
2.1.63 | Enchape cerámica pared | M2
2.1.64 | Enchape cerámica piso T-5 | M2
2.1.65 | Enchape en lamina microperforada en cold rollerd calibre 16, diseño especial, incluye estructura en tubo de aluminio de 1"x2", ángulo de 1/2" x1/8" | M2
2.1.66 | Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal | ML
2.1.67 | Enchape en porcelanato | M2
2.1.68 | Entrepaños en madeflex 40 cm | Ml
2.1.69 | Entrepiso en superboart de 20 mm, una sola cara inc. Estructura | M2
2.1.70 | Escalera en concreto reforzado 3/8" | M2
2.1.71 | Escarificación de fisura para resane ancho 5 cms | ML
2.1.72 | Escarificación de piso | M2
2.1.73 | Escarificación y retiro de pintura existente | M2
2.1.74 | Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepaños cada 60 cm y estructura soporte | UND
2.1.75 | Estuco exterior | M2
2.1.76 | Estuco interior | M2
2.1.77 | EVALUACION CUARTOS DE RESIDUOS PELIGOROS, ORINARIOS Y RECICLABLES | UND
2.1.78 | EVALUACION CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, PISOS, ESCALERAS | UND
2.1.79 | Excavación a maquina inc. desalojo y pago escombrera municipal | M3
2.1.80 | Excavación bajo agua medida en banco | M3
2.1.81 | Excavación manual en material común medida en banco | M3
2.1.82 | Excavación manual en material común profundidad mayor a 2 mt | M3
2.1.83 | FILTRO 05X0,5 CON GRVA Y GEOTEXTIL 1600 NT | M3
2.1.84 | Flanchin en lamina galvanizada C-30 , ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3 | ML
2.1.85 | Geotextil NT 1600 | M2
2.1.86 | Granito lavado | M2
2.1.87 | Granito pulido | M2
2.1.88 | Grava de 1" | M3
2.1.89 | Guardaescoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm | ML
2.1.90 | Guardaescoba en PVC | ML
2.1.91 | Guardaescoba media caña en Granito pulido ancho 0,2m. | ML
2.1.92 | Guardaescobas en madera en achapo | ML
2.1.93 | Impermeabilizante para muros | M2
2.1.94 | Instalación de elementos de emergencias (extintores) | UND
2.1.95 | Instalación de puerta | M2
2.1.96 | Instalación de señalización en acrílico | UND
2.1.97 | Instalación teja tipo española | M2
2.1.98 | Instalación y suministro de Espejos 4 mm. | M2
2.1.99 | Instalación y suministro de Vidrio 4 mm. | M2
2.1.100 | JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO | UND
2.1.101 | Juego de incrustaciones | UND
2.1.102 | Lijado y pintura de barredera en madera | ML
2.1.103 | Limpieza y desmanche de pisos y enchapes | M2
2.1.104 | Limpieza de cielo raso | M2
2.1.105 | Limpieza de muros | M2
2.1.106 | Limpieza de puertas y ventanas | M2
2.1.107 | Limpieza de vidrios | M2
2.1.108 | Limpieza estructura metálica para cubierta | ML
2.1.109 | Manguera para compresores | ML
2.1.110 | Mantenimiento correctivo chapa | UND
2.1.111 | Mantenimiento cubierta en Zinc | M2
2.1.112 | Mantenimiento general puerta (lubricación y ajuste) | UND
2.1.113 | Mantenimiento y ajuste de estructuras metálicas o de madera de cubiertas | Ml
2.1.114 | Media caña en muro y cielo raso con yeso | Ml
2.1.115 | Mesa de empaque de 0.80 cm de ancho en acero inoxidable AISI 304 - C-18, inc. estructura soporte | Ml
2.1.116 | Mesón e=6 cms, Ccto 3000 psi | M2
2.1.117 | Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con 2 poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte | Ml
2.1.118 | Mesón sobre mueble en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. salpicadero y estufa de 2 puestos | ML
2.1.119 | Movimiento e instalación de compresores | UND
2.1.120 | Mueble alto ancho 40 cm, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle especifico | ML
2.1.121 | Mueble bajo sobre mesón, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle especifico | Ml
2.1.122 | Muro común a la vista, mortero 1:4 | M2
2.1.123 | Muro en ladrillo común en papelillo, mortero de pega 1:4 | M2
2.1.124 | Muro en ladrillo común en soga e= 15 cm. mortero 1:4 | M2
2.1.125 | Muro en ladrillo común en tizón, mortero 1:4 | M2
2.1.126 | Muro en panel yeso de 12 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
2.1.127 | Muro en panel yeso de 12 mm, una cara inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
2.1.128 | Muro en superboart de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
2.1.129 | Muro en superboart de 10 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1 | M2
2.1.130 | Muro en superboart de 20 mm, una sola cara inc. Estructura | M2
2.1.131 | Muro en superboart de 6 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
2.1.132 | Muro en superboart de 6 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1 | M2
2.1.133 | Muro en superboart de 8 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
2.1.134 | Muro en superboart de 8 mm, una sola cara inc. Estructura y pintura tipo 1 | M2
2.1.135 | Pañete afinado para muros, mortero 1:4 | M2
2.1.136 | Papel opalizado con logo de imagen corporativa | M2
2.1.137 | Pasamanos metálico en tubo estructural | ML
2.1.138 | PASARELA METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR 3/16", CON PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" y 1" EN AMBOS LADOS | ML
2.1.139 | PERFIL PHR - 100X50, 2MM EN C INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML
2.1.140 | Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en C inc. Traslapo, anticorrosivo y esmalte | ML
2.1.141 | PERFIL RECTANGULAR 100X40 CALIBRE 16 INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML
2.1.142 | Pintura de cielo Raso, vinilo tipo 2 inc. Resanes | M2
2.1.143 | Pintura de alta asepsia 1 para cielo raso, colo blanco | M2
2.1.144 | Pintura de alta asepsia 1 para muro | M2
2.1.145 | Pintura en KORAZA inc. Diseño de imagen corporativa, inc. Resanes | M2
2.1.146 | Pintura epóxica | M2
2.1.147 | Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos | ML
2.1.148 | Pintura Puertas y ventanas en madera | M2
2.1.149 | Pintura Puertas y ventanas metálicas | M2
2.1.150 | Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa, inc. Resanes | M2
2.1.151 | Pintura vinilo pared tipo 1, inc. Resanes | M2
2.1.152 | Pintura vinilo pared tipo 3 | M2
2.1.153 | PIRAGUA ALUMINIO | ML
2.1.154 | Placa de entrepiso en lamina de acero galvanizada C-22 , concreto 3000 PSI | M2
2.1.155 | Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla | M2
2.1.156 | Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi | M2
2.1.157 | Puerta en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm | M2
2.1.158 | Puerta entamborada en triplex 3 mm de 1X2.10 m. inc. Jampa, acabados y chapa de seguridad | UND
2.1.159 | Pulida mesón en granito | Ml
2.1.160 | Recebo compactado con saltarín | M3
2.1.161 | Regara en concreto | Ml
2.1.162 | Regata en muros | ML
2.1.163 | Relleno material de sitio | M3
2.1.164 | Remate de cubierta en cinta asfáltica de 15 cm. Inc. limpieza | ML
2.1.165 | Reparación teja existente, con sikafill 20 años, impermeabilizante para techos | M2
2.1.166 | Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4 | M2
2.1.167 | Resane de fisuras con cinta malla y estuco | ML
2.1.168 | Resane marco puerta | ML
2.1.169 | Resane Muros | M2
2.1.170 | Resane y Pintura de cielo Raso | M2
2.1.171 | Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal | M3
2.1.172 | Sardinel de 0,15 x 0,40 m concreto 3000 psi | ML
2.1.173 | SELLAMIENTO JUNTAS CON SIKAFLEX 1 CM | ML
2.1.174 | Sello de Vidrio | ML
2.1.175 | Sujeción e Instalación de elementos varios | UND
2.1.176 | Suministro e instalación Ángulo con estructura alto impacto ( Compuesto por amortiguador, tapa y punteras); Ancho 5*5 | ML
2.1.177 | Suministro e instalación Angulo sencillo de 1,5 m de alto | UND
2.1.178 | Suministro e instalación Cinta alto impacto de 15 cm de ancho | Ml
2.1.179 | Suministro e instalación Protección Para Guardacamilla Alto impacto ( Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cmc. | ML
2.1.180 | Suministro e Instalación caballete teja española | ML
2.1.181 | Suministro e instalación cadena sujeción bala de oxigeno longitud 50 cm | UND
2.1.182 | Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada C-20 de b= 0,30 y h=0,10 h=0,10 inc. Soportes | ML
2.1.183 | Suministro e instalación chapa para vidrio templado | UND
2.1.184 | Suministro e instalación Chapa tipo bola alcoba | UND
2.1.185 | Suministro e instalación Chapa tipo bola baño | UND
2.1.186 | Suministro e instalación de Alambre de Púa No. 12.5 - 10 hilos | Ml
2.1.187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO CANAL AMAZONICO | ML
2.1.188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETA PARA CUBIERTA EN PVC | ML
2.1.189 | Suministro e instalación de candado | UND
2.1.190 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm | M2
2.1.191 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PVC | M2
2.1.192 | Suministro e instalación de geo membrana | M2
2.1.193 | Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado | ML
2.1.194 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO | M2
2.1.195 | Suministro e instalación de piso flotante laminado de 6 mm | M2
2.1.196 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO PARA IMPERMEABILIZAR | M2
2.1.197 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN FORMICA | M2
2.1.198 | Suministro e instalación de Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. pasador, anticorrosivo y esmalte | M2
2.1.199 | Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 | M2
2.1.200 | Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 inc. inc. Adecuación estructura | M2
2.1.201 | Suministro e Instalación de teja ondulada perfil 7 en policarbonato | M2
2.1.202 | Suministro e instalación de teja tipo española | M2
2.1.203 | Suministro e instalación de Ventana metálica C-20 inc. Anticorrosivo y esmalte | M2
2.1.204 | Suministro e instalación de vidrio block | UND
2.1.205 | Suministro e instalación División de baño en aluminio y acrilico | M2
2.1.206 | Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06, vidrio de 4mm y papel opalizado | M2
2.1.207 | Suministro e instalación extractor de olores de incrustar sin ducto para baños | UND
2.1.208 | Suministro e instalación piso Vinílico espesor 2mm, NORMA EN649. incluye diseño de mediacaña por norma | M2
2.1.209 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTA ESCOBAS | UN
2.1.210 | Suministro e instalación Poste en concreto prefabricado 0.1x0.1x2.0 m | UND
2.1.211 | Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad corrediza dos cuerpos | M2
2.1.212 | Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad | M2
2.1.213 | Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06 y vidrio de 4 mm, papel opalizado inc.Chapa de seguridad | M2
2.1.214 | Suministro e instalación Puerta en madera achapo inc. Chapa de seguridad | M2
2.1.215 | Suministro e instalación Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. .Chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte | M2
2.1.216 | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION EN ACRILICO | UN
2.1.217 | Suministro e instalación Teja plástica inc. Accesorios | M2
2.1.218 | Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante | M2
2.1.219 | Tablón de gres | M2
2.1.220 | Traslado de estantes | UND
2.1.221 | Triturado seleccionado de 1 1/2" para filtro | M3
MONTO AGOTABLE |  |  | 15000000
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,1 INST. HIDROSANITARIAS
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.1 | EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS ( LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, GRIIFOS Y POCETAS DE ASEO) E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS (LAVAMANOS, GRIFOS, SANITARIOS, DUCHAS, POCETAS DE ASEO, SIFONES, REJILLAS)
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VLR.UNITARIO
3,1,1 | Barra de agarre de pared en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" L= 40 cm | UND
3,1,2 | Barra de pasamanos curvo de piso en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" | UND
3,1,3 | Caja de Inspección de 0.8 X 0.8x0,50 | UND
3,1,4 | CAJA DE INSPECCION DE 0.5*0.5*0.5 | UND
3,1,5 | CANAL 15 X 18 CALIBRE 18 METALICO GALVANIZADO | ML
3,1,6 | Codo Sifón de 2" | UND
3,1,7 | Construcción tapa en concreto de 0,70 x 0,70 m, caja sanitaria | UND
3,1,8 | Demolición de caja de inspección existente | UND
3,1,9 | Demolición lavadero existe | UND
3,1,10 | DESMONTE TUBERIA SANITARIA INC. DEMOLICIÓN | GBL
3,1,11 | Desmonte aparato sanitario | UND
3,1,12 | Desmonte lavamanos | UND
3,1,13 | Desmonte Manija Sanitaria | UND
3,1,14 | DESMONTE PUNTOS Y TUBERIA HIDRAULICA INC. DEMOLICIÓN | ML
3,1,15 | Destaponamiento punto sanitario | UND
3,1,16 | Ducha inc. Accesorios | UND
3,1,17 | EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS | UND
3,1,18 | Instalación aparato sanitario | UND
3,1,19 | Lavado y desinfección tanque de sanitario | UND
3,1,20 | Lavamanos de incrustar inc. Grifería y accesorios | UND
3,1,21 | Lavamanos con pedestal inc. Griferia y accesorios | UN
3,1,22 | Lavamanos de sobreponer inc. Grifería y accesorios | UND
3,1,23 | Lavaojos en acero inoxidableinc. griferia y ccesorios | UND
3,1,24 | Lavaplatos de acero inoxidable | UND
3,1,25 | LLAVE DE PASO CPVC DE BOLA DE 1/2" | UN
3,1,26 | Llave de paso de bola de 1/2" | UND
3,1,27 | Llave de paso de bola de 3/4" | UND
3,1,28 | Mantenimiento aparato sanitario | UND
3,1,29 | Mantenimiento cajas de inspección | UND
3,1,30 | Mantenimiento correctivo de sanitario en fibra de vidrio, unidad móvil | UND
3,1,31 | Mantenimiento correctivo, drenaje de compresor | UN
3,1,32 | Mantenimiento de Cajas de Inspección | UND
3,1,33 | Mantenimiento Grifería inc. Accesorios | UND
3,1,34 | Mantenimiento lavamanos | UND
3,1,35 | Orinal inc. Grifería y accesorios | UND
3,1,36 | Poceta de aseo de 0,6x0,6, enchapada | UND
3,1,37 | Punto de gas de 1/2" | UND
3,1,38 | Punto Hidráulico pvc de 1/2" | UND
3,1,39 | Punto Hidráulico pvc de 3/4" | UND
3,1,40 | Punto sanitario pvc de 2" | UND
3,1,41 | Punto sanitario pvc de 4" | UND
3,1,42 | PUNTOS HIDRAULICOS CPVC 1/2" | UN
3,1,43 | Rejillas tipo válvulas 2" | UND
3,1,44 | rejilla de piso 2" | UND
3,1,45 | Sanitario económico inc. Accesorios | UND
3,1,46 | Sanitario especial para discapacitados inc. Accesorios | UND
3,1,47 | suministro e instalación ducha teléfono | UND
3,1,48 | suministro e instalación accesorio sanitario | UND
3,1,49 | Suministro e instalación Agua Stop, Inc. Desmonte | UND
3,1,50 | Suministro e instalación Árbol sanitario | UND
3,1,51 | Suministro e instalación de acople | UND
3,1,52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO TIPO AHORRADOR DOBLE BOTÓN DUAL MASTER | UND
3,1,53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO CANAL AMAZONICO | ML
3,1,54 | Suministro e instalación de ducha inc. Mezclador | UND
3,1,55 | Suministro e instalación de flotador tanque de reserva | UND
3,1,56 | Suministro e instalación de flotador tanque sanitario | UND
3,1,57 | Suministro e instalación de grifería | UND
3,1,58 | Suministro e instalación de grifería puch para lavamanos | UND
3,1,59 | Suministro e instalación de Herrajes para tapa sanitario | UND
3,1,60 | Suministro e instalación de llave desviadora para duchas y sanitarios | UND
3,1,61 | Suministro e instalación de poceta de aseo prefabricada de 1 x1,2 m. en granito pulido Inc. Grifería | UND
3,1,62 | Suministro e instalación de poceta de aseo prefabricada de 50 x50 cm en granito pulido Inc. Grifería | UND
3,1,63 | Suministro e instalación de pomas para ducha | UND
3,1,64 | Suministro e instalación de Tubería perforada pvc de 6" | ML
3,1,65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA BAJANTE | UN
3,1,66 | Suministro e instalación grifería cuello de ganso | UND
3,1,67 | Suministro e Instalación llave con acople lavamanos | UND
3,1,68 | Suministro e instalación Manija Sanitaria | UND
3,1,69 | Suministro e instalación rejillas sifón diferentes diámetros | UND
3,1,70 | Suministro e instalación tapa de protección llaves de paso de 20x20 cm. | UND
3,1,71 | Suministro e instalación tapa de sanitario | UND
3,1,72 | Suministro e instalación tapa tanque de reserva | UND
3,1,73 | Suministro e instalación tapa tanque sanitario | UND
3,1,74 | Suministro e instalación válvula cheque 1/2" | UND
3,1,75 | Suministro instalación grifos lavadero | UND
3,1,76 | Tanque de almacenamiento de 1000 Lts Inc. Accesorios | UND
3,1,77 | Tanque de almacenamiento de 500 Lts Inc. Accesorios | UND
3,1,78 | TUBERIA HIDRAULICA CPVC 1/2" | ML
3,1,79 | Tubería ALL pvc de 3" | ML
3,1,80 | Tubería ALL pvc de 4" | ML
3,1,81 | Tubería hidráulica pvc de 1/2" | ML
3,1,82 | Tubería hidráulica pvc de 3/4" | ML
3,1,83 | Tubería hidráulica RDE 21 de 1" | ML
3,1,84 | Tubería novafort de 8" | ML
3,1,85 | Tubería sanitaria de 2" | ML
3,1,86 | Tubería sanitaria de 3" | ML
3,1,87 | Tubería sanitaria de 4" | ML
3,1,88 | Tubería sanitaria de 6" | ML
MONTO AGOTABLE |  |  | 25000000
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,2 MANT. POZO SEPTICO
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA POZO SEPTICO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3,2,1 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Morasurco con sección de 1,20 x 2,4 m, profundidad 2m. con capacidad de 5,76 x m3 ( 1 viaje de desalojo) | UND | 1
3,2,2 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de La Caldera con sección de 1,5 x 2,8 m. y profundidad de 0,6 m. con capacidad de 2.52 m3 ( 1 viaje de desalojo) | UND | 1
3,2,3 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Mapachico con capacidad de 4 m3 ( 1 viaje de desalojo) | UND | 1
3,2,4 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Cabrera con sección de 1,2 x 2,3 m. y profundidad de 1,5 m. con capacidad de 4,14 m3 ( 1 viaje de desalojo) | UND | 1
3,2,5 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Buesaquillo con sección de 2 x 2 m. y profundidad de 1,2 m. con capacidad de 4,80 m3 ( 1 viaje de desalojo) | UND | 1
3,2,6 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos de la trampa de grasas del Puesto de Salud de Santa Barbara que consta de 1 tanque plásticos con capacidad de 125 Litros ( limpieza manual) | UND | 1
3,2,7 | Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del tanque decantador primario PTAR Centro de Salud de San Vicente con capacidad de 20 m3 ( 4 viaje de desalojo) | UND | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,3 MANT. PTAR
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3.3.1 | Limpieza canal de cribas H. La Rosa | UND | 275
3.3.2 | Limpieza trampa de grasas H. La Rosa | UND | 39
3.3.3 | Limpieza sedimentador primario H. La Rosa | UND | 39
3.3.4 | Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo H. La Rosa | UND | 1
3.3.5 | Inoculación de bacterias y nutrientes ( Carga) H. La Rosa | UND | 36
3.3.6 | Cribado Caja de entrada H. Santa Mónica | UND | 275
3.3.7 | Limpieza de filtro de arenas y carbón H. Santa Mónica | UND | 275
3.3.8 | Limpieza de lechos de secado de lodos H. Santa Mónica | UND | 1
3.3.9 | Limpieza cajas de aforo C.S. San Vicente | UND | 275
3.3.10 | Limpieza trampa de grasas C.S. San Vicente | UND | 39
3.3.11 | Limpieza decantador primario C.S. San Vicente | UND | 1
3.3.12 | Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo C.S. San Vicente | UND | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,4 MANT. TANQUES ELEVADOS
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3,4,1 | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 500 Lts. | UND | 30
3,4,2 | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1000 Lts. | UND | 12
3,4,3 | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1250 Lts. | UND | 18
3,4,4 | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 2000 Lts. | UND | 18
3,4,5 | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 5000 Lts. | UND | 48
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,5 MANT TANQUES SUB.
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA SUBTERRANEOS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3,5,1 | Lavado y desinfección de tanque de reserva subterraneo de 20m3 . (H. La Rosa, C.S Catambuco y C.S. Santa Barbara) | UND | 3
3,5,2 | Lavado y desinfección de tanque de reserva subterraneo de 90 m3. ( H. Santa Mónica) | UND | 1
3,5,3 | Lavado y desinfección de tanque de reserva subterraneo de 105 m3 . ( H. Santa Monica) | UND | 1
3,5,4 | Lavado y desinfección de tanque de reserva subterraneo de 76 m3 . ( C.S San Vicente) | UND | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,6 MANT. OZONIFICADORES
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OZONIFICADORES
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3,6,1 | Limpieza de filtro | UND | 124
3,6,2 | Limpieza de carcasa y tuberías | UND | 124
3,6,3 | Suministro e instalación de filtros Multicapa ME - 3000 | UND | 62
3,6,4 | Suministro e instalación de carcasa de 7" | UND | 2
3,6,5 | Suministro e instalación de ozonificador en acero inoxidable con switche de alto impacto | UND | 5
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,7. MANT. PTAP
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3,7,1 | Mantenimiento de PTAP inc. Cloración | UND | 468
3,7,2 | Suministro e instalación de filtro plizado de celulosa EPM-20, 30 micras, 20" | UND | 12
3,7,3 | Suministro e instalación de filtro de carbón de 20" - 5 micras | UND | 12
3,7,4 | Suministro e instalación de carcasa de No 20 opaca | UND | 2
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,8 INST.ELEC, DATOS, TEL
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.8 | EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VLR.UNITARIO
3,8,1 | Alambre eléctrico # 10 | ML
3,8,2 | Alambre eléctrico # 12 | Ml
3,8,3 | Alambre eléctrico # 14 | ML
3,8,4 | Alambre eléctrico # 8 | ML
3,8,5 | CABLE DUPLEX #14 | ML
3,8,6 | Cable HDMI | ML
3,8,7 | Cable Telefónico 4 hilos | ML
3,8,8 | Cable UTP #6 1GB/SG | Ml
3,8,9 | CAJA DE PASO 15X15 CM | UND
3,8,10 | CAJA DE PASO DE 20X20 CM | UND
3,8,11 | Canaleta 100x45 inc. Ángulo | Ml
3,8,12 | Canaleta 10x10 inc. Ángulo | ML
3,8,13 | Canaleta 13x7 inc. Ángulo | Ml
3,8,14 | Canaleta 20x12 inc. Ángulo | Ml
3,8,15 | Canaleta 20x20 inc. Ángulo | ML
3,8,16 | Canaleta 20x25 inc. Ángulo | ML
3,8,17 | Canaleta 25x25 inc. Ángulo | ML
3,8,18 | Canaleta 32x12 inc. Ángulo | ML
3,8,19 | Canaleta 40x25 inc. Ángulo | ML
3,8,20 | Canaleta 40x40 inc. Ángulo | ML
3,8,21 | Canaleta 60x13 inc. Ángulo | ML
3,8,22 | Canaleta 60x40 inc. Ángulo | ML
3,8,23 | Desmonte de lámparas | UND
3,8,24 | EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA | UND
3,8,25 | GABINETE RACK | UND
3,8,26 | Instalación lámpara | UND
3,8,27 | Interruptor doble, incluye cable y accesorios | UND
3,8,28 | Interruptor sencillo, incluye cable y accesorios | UND
3,8,29 | Mantenimiento de timbre | UND
3,8,30 | Mantenimiento Punto eléctrico, datos y telefónico | UND
3,8,31 | POLO A TIERRA, INC. MEJORAMIENTO DE SUELO | GBL
3,8,32 | Punto de datos | UND
3,8,33 | Punto de iluminación, incluye cable y accesorios | UND
3,8,34 | Punto de TV , incluye cable y accesorios | UND
3,8,35 | Punto telefónico | UND
3,8,36 | Punto VGA, incluye cable y accesorios | UND
3,8,37 | Soporte incrustación lámpara 60x60, en ángulo de aluminio | UND
3,8,38 | Soporte incrustación lampara1.20x.30 en ángulo de aluminio | UND
3,8,39 | Suministro de plafón | UND
3,8,40 | Suministro e instalación base TV 42" | UND
3,8,41 | Suministro e Instalación bombillo LED de 25 W | UND
3,8,42 | Suministro e instalación de bala de 12w | UND
3,8,43 | Suministro e instalación de brakers 20 amp. | UND
3,8,44 | Suministro e instalación de brakers 32 amp. | UND
3,8,45 | Suministro e instalación de cajas dexson para tomas sobrepuestos | UND
3,8,46 | Suministro e instalación de clavija - 110V | UND
3,8,47 | Suministro e instalación de cuchilla conmutable | UND
3,8,48 | Suministro e instalación de driver 48 W | UND
3,8,49 | Suministro e instalación de sensor de movimiento para sobreponer | UND
3,8,50 | Suministro e instalación de switche de transferencia de 63AMP con caja de 10x15x20 con tapa | UND
3,8,51 | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para incrustar en cielo falso. | UND
3,8,52 | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para sobreponer bajo losa en concreto. | UND
3,8,53 | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60 cm x 60cm para sobreponer bajo losa en concreto. | UND
3,8,54 | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso. | UND
3,8,55 | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 8" para incrustar en cielo falso. | UND
3,8,56 | Suministro e instalación Manguera Espiral Cables 1" | ML
3,8,57 | Suministro e instalación soporte de techo para video been | UND
3,8,58 | Suministro e instalación switch de 15 amp a 25 amp | UND
3,8,59 | Suministro e instalación switch de comunicaciones de 8 puertos | UND
3,8,60 | Suministro e instalación Toma GFCI | UND
3,8,61 | Suministro e Instalación tubo LED de 18 W | UND
3,8,62 | SWICH de 48 puertos | UND
3,8,63 | SWICH de 24 puertos | UND
3,8,64 | Tablero de circuitos, incluye cableado, accesorios y Brekers | UND
3,8,65 | Tomas dobles, incluye cable y accesorios | UND
3,8,66 | Tomas regulado, incluye cable y accesorios | UND
3,8,67 | Tubería conduit | Ml
3,8,68 | Tubería e instalación MTE 1/2 | ML
MONTO AGOTABLE |  |  | 108000000
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 3,9 RED DE GASES
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
3. SISTEMA DE REDES
3.9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
3.9,1 | Verificación interna de tomas, corrección de fugas, cambio de Orings y limpieza general | UND | 197
3,9,2 | Verificación interna de alarmas, corrección de fugas, limpieza general, configuración. | UND | 8
3,9,3 | Verificación interna de cajas de corte, corrección de fugas, limpieza general, configuración. | UND | 13
3,9,4 | Verificación manifold de oxigeno , corrección de fugas, limpieza general | UND | 3
3,9,5 | Señalización de cajas de corte y/o alarma, La demarcación, señalización y rotulado de la tubería y elementos se realizarán bajo los requerimientos normativos aplicables como la Resolución 4410, NFPA 99 y NTC 5318 | UND | 15
3,9,6 | Corrección de fugas en uniones y soldaduras de toda la red | Ml | 50
3,9,7 | Pruebas barrido de red, estanqueidad, detención de fugas y gases cruzados | UND | 11
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

## 4,1 AREAS ADYACENTES
ANEXO No 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023
4. AREAS ADYACENTES
4.1 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, AREAS ADYACENTES Y ACCESOS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
4,1,1 | Poda de césped inc. Limpieza | M2 | 89640
4,1,2 | Limpieza de juntas de 4 x15 cm de pavimento acceso externo | ML | 1500
4,1,3 | Empradización | M2 | 300
4,1,4 | Tierra abona para siembra | M3 | 14
4,1,5 | Mantenimiento Plantas ornamentales jardineras inc. Abono | M2 | 900
4,1,6 | Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal | M3 | 150
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial