## ANEXO No. 1
CUADRO RESUMEN
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2026
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL
1 | EDIFICIOS
1.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA ( PUERTAS Y VENTANAS, REJAS, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y PASAMANOS METÁLICOS) , CARPINTERIA EN MADERA (PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS), PISOS, ESCALERAS | GBL | 1 |  | 0
1.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS | GBL | 1 |  | 0
1.3 | MANTENIMIENTO FACHADAS Y VENTANERIA EXTERNA | GBL | 1 |  | 0
2 | INSTALACIONES FISICAS
2.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CASETA MANIFOULD, CUARTOS DE RESIDUOS, CASETAS DE VIGILANCIA , GARAJES Y PARQUEADEROS, CUARTOS DE PLANTAS ELECTRICAS Y CERRAMIENTOS | GBL | 1 |  | 0
3 | SISTEMA DE REDES
3.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS ( LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, GRIIFOS Y POCETAS DE ASEO) E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS (LAVAMANOS, GRIFOS, SANITARIOS, DUCHAS, POCETAS DE ASEO, SIFONES, REJILLAS) | GBL | 1 |  | 0
3.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZOS SEPTICOS | GBL | 1 |  | 0
3.3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | GBL | 1 |  | 0
3.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS | GBL | 1 |  | 0
3.5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA SUBTERRANEOS | GBL | 1 |  | 0
3.6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OZONIFICADORES | GBL | 1 |  | 0
3.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | GBL | 1 |  | 0
3.8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA | GBL | 1 |  | 0
3.9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES | GBL | 1 |  | 0
3.10 | MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HVAC | GBL | 1 |  | 0
4 | AREAS ADYACENTES
4.1 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, AREAS ADYACENTES Y ACCESOS | GBL | 1 |  | 0
5 | MANTENIMIENTOS INESPERADOS O FORTUITOS | GBL | 1 |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION 24% |  |  | 0
|  | UTILIDADES 5% |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS 3% |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
PROPONENTE